# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《生物气溶胶实验仪器设备 紫外荧光粒谱仪》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<生物气溶胶实验仪器设备采样器第1 部分：通则>等8 项团体标准立项的批复》（中仪协 [2024]6号）文件立项，本项目名称为《生物气溶胶实验仪器设备 紫外荧光粒谱仪》，项目编号为T/CIMA 0162。本文件由北京实安科技有限公司提出，由中国仪器仪表行业协会归口。本文件编制计划起止时间为2024年3月至2025年3月。

## 2．主要工作过程

（1）成立标准编制框架研究

2023年1-5月，北京实安科技有限公司、北京市计量检测科学研究院、青岛众瑞智能仪器股份有限公司等3家单位成立本标准草案编写工作组，分工搜集整理国内外的研究资料、国内外相关标准与技术规范，开展系列研究工作，分析相关信息，草案编制工作组通过标准资料调研分析并结合我国国情，形成了《生物气溶胶实验仪器设备 紫外荧光粒谱仪》等系列团体标准的编写框架。

2）起草和立项阶段

2023年6月，工作组编制标准草案《生物气溶胶实验仪器设备第1部分 通则》编制框架的基础上，进行草案编写。

2024年1月，经过专家评审，并根据评审专家的建议，形成不同类型生物气溶胶仪器设备的系列团体标准。

2024年3月，《生物气溶胶实验仪器设备 紫外荧光粒谱仪》获得批准立项（项目编号：T/CIMA 0162）。

3）参编单位征集并完成征求意见稿

2024年5－9月，草案牵头起草单位面向社会征集参编单位，截止2024年9月底，征集到4家参编单位，成立了有7家单位组成的新编制工作组。

2024年10月，编制工作组在北京召开线上线下会议，7家单位的9名代表参加了会议，对标准草案条款进行了研讨。

2024年10-11月，根据各参编单位的反馈意见对草案进行了修改，形成了征求意见稿。

## 3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是云南无线电有限公司、北京实安科技有限公司、北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、中国食品药品鉴定研究院、中国建筑技术集团有限公司生物安全技术中心

主要起草人：马黎、段家光、李劲松、李娜、张国城、隋志伟、贺强强、陈国庆、董践潇。

李劲松为本文件的主笔人，负责标准的编写，马黎为本文件的协调人和主笔人之一，李娜、张国城、隋志伟、贺强强、陈国庆、董践潇为编制工作组成员，负责文本的修改和编制工作。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。

另外，本文件《生物气溶胶实验仪器设备 紫外荧光粒谱仪》，（项目编号：T/CIMA 0162）是一个通则，主要考虑了以下几个方面：

（1）生物气溶胶紫外荧光粒谱仪需要遵守的性能原则；

（2）推荐规定的生物学性能；

（3）成分考虑此类仪器设备的描述特性（如结构、材料等）；

（4）推荐此类仪器设备对人员和环境防护的要求，以及实验中产生废气处置要求、仪器设备暴露面的消毒净化要求。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

规定了紫外荧光粒谱仪的工作原理、性能要求、检验方法和标志、包装、运输、贮存等技术要求。

    - 技术指标、参数、公式、性能要求指标

参考了T/CSP 7-2020 《颗粒技术 紫外荧光生物气溶胶监测仪技术要求》的5的要求，流量也参照了GB/T 39990—2021 《颗粒  空气微生物采样器 技术要求》的5.3的要求。

    - 试验方法

参照了GB/T 39990—2021 《颗粒  空气微生物采样器 技术要求》的6和7的要求，也参照了T/CSP10-2024《颗粒技术 生物气溶胶试验舱》的6的要求。

试验用指示微生物的选择，参考T/CSP 7-2020 《颗粒技术 紫外荧光生物气溶胶监测仪技术要求》和T/CSP 11—2024《颗粒技术  生物气溶胶过滤效率测试方法》。

    - 检验规则依据

检测规则参考了GB/T 39990—2021《颗粒  空气微生物采样器 技术要求》8的相关内容。

## 三、主要试验（或验证）情况

本文件中涉及生物气溶胶紫外荧光粒谱仪的主要实验，在早期的研究过程中均已在实验室测试过；针对本文件中的检验方法目前在三个实验室分别进行测试试验。

## 四、标准涉及国内外专利情况

本文件不涉及任何专利。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为生物气溶胶紫外荧光粒谱仪的设计、研发、生产制造提供参考依据，规范各类生物气溶胶紫外荧光粒谱仪同类仪器设备的技术指标设置的要求，便于开展对生物气溶胶紫外荧光粒谱仪指标的检验，促进生物气溶胶紫外荧光粒谱仪批量的生产制造，使其达到推广使用。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。